上饶市中心城区排水防涝提升工程设计采购施工总承包（EPC）滨江路（东升巷-西郊桥泵站）顶管施工报价函
报价单位：                          （盖公章）
联系人及电话：                      
报价内容：
	
	

	序号
	名称
	单位
	数量（暂定）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	上饶市中心城区排水防涝提升工程设计采购施工总承包土方机械顶管施工（DN1200）
	m
	1000
	
	
	顶管工作井及接收井规格暂按宽4m*长6m*深6m计算，每段工作井及接收井同时进行开挖施工，工作井及接收井施工时间约12天/组。顶管按每天进尺15m计算，每200m设置一座间隔井（具体按现场实际情况制定），顶管采用机械顶管，泥浆池自备。以上单价含机械设备转运、安拆等费用。工作井及接收井按方量报价。

	2
	上饶市中心城区排水防涝提升工程设计采购施工总承包石方机械顶管施（DN1200）
	m
	1000
	
	
	

	3
	上饶市中心城区排水防涝提升工程设计采购施工总承包土方机械顶管施工（DN1500）
	m
	1450
	
	
	

	4
	上饶市中心城区排水防涝提升工程设计采购施工总承包石方机械顶管施（DN1500）
	m
	1450
	
	
	

	5
	上饶市中心城区排水防涝提升工程设计采购施工总承包工作井及接收井
	m3
	14座
	
	
	


备注：
1）本项目采用费用含税包干方式，即以上报价包括料费、人工费、制作费、安装费、运费、装卸费、税金、利润等一切费用，不再支付其他费用。
我公司提供材税率为        %，税名为           的增值税专用发票。并承诺不予以调价。
本合同单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的总价为准。
支付方式：   项目完成后并通过业主方的审计，业主计量款到位后，中标人提供等额的增值税专用发票后付总额的80%，竣工验收合格后付剩余的17%，质保期结束后付剩余的3%。                          
项目施工工期：     7个月            。     

保修期及质保期：      2年            。                                          

其他：                                                      
