上饶国际医疗旅游先行区核心区道路网建设项目

照明工程报价函

报价单位：（盖公章）

联系人及电话：

报价内容：

照明工程采购数量、参数和单价

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(暂定) | 铜芯单价（元） | 铝芯单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯电缆 | YJV-8.7/15KV-3*400 | 米 | 300 |  | / |  |
| 2 | 路灯电缆 | YJV-0.6/1-5*16 | 米 | 3800 |  |  |  |
| 3 | 变压器 | （80KVA,IP65）ZBW型 | 座 | 1 |  |  |  |

备注：

1）本项目采用费用含税包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、安装费、运费、装卸费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。

- 我公司提供税率为     %，税名为           的增值税专用发票。

- 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。

- 支付方式： 具体以合同中约定为准  。

- 项目施工工期：15天（具体以实际供货施工工期为准） 。