上饶市宏达路面工程有限公司试验检测仪器采购报价函
报价单位：                          （盖公章）
联系人及电话：                      
报价内容：
	
	
	

	编号
	名称
	规格型号
	精度
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	沥青软化点试验仪（双通道彩屏打印)
	SYD-2806J
	2通道，可同时完成高/低温软化点试验。试验温度:5~180C。大液晶显示，新型叶轮搅拌器，带有不受温度影响的高光感自动检测器，高温石英玻璃缸，自动计算平均值，带有RS232接口，可选配联网和打印机。
	1台
	
	一线品牌

	2
	恒温自动沥青针入度仪(一体）
	SZR-10
	7寸触屏控制，采用显微镜微调升降组件，自动显示数据，自动计算平均值，冷光源照明，500组数据保存。带有加热制冷装置(标配半导体制冷恒温水浴)，可以使温度恒定在25度，带RS232接口，可选配联网或者打印
	1台
	
	一线品牌

	  3
	电脑低温沥青延仲度试验仪(大屏)
	LYY-7D(1.5）
	不锈钢水槽，滚珠丝杆和步进电机拉伸装置，自动拉伸，高速归位，内外双路循环，温度均匀；10 寸触摸屏，标配第二数字屏，便捷按键操作，内置隐藏式照明。原装空调制冷，自动控温，温度精度0.1℃。延伸有效长度 150cm，自动计算平均值，双速延伸（可自定义速度）。带打印，数据保存 100 组，标配 RS232，可选配联网。
	1台
	
	一线品牌

	4
	沥青混合料最大理论密度仪（屏显全自动）
	LM-IV
	进口真空泵，带有精密调压装置和高精度数显绝对压力传感器，专用控制器，智能程序控制，一键式操作，自动完成真空控制，振动定时，泄压。
	1台
	
	一线品牌

	5
	低温恒温溢流水箱（低温）屏显
	CF-CA
	不锈钢水槽，新型制冷压缩机，智能控温，控温精度：25±0.3℃，可使温度恒定在25℃(不含静水天平)。
	1台
	
	一线品牌

	6
	低温恒温槽
	SMD-0506
	
	1台
	
	一线品牌

	7
	集料筛
	0.075-53
	
	1套
	
	一线品牌

	8
	沥青混合料自动拌和机(油温屏显)
	BH-20
	20升锅，卧式结构，油温加热有效容积15KG，7寸触摸屏拌和机专用的控制系统，带有锅表面温差补偿，智能控温算法，搅拌头自动升降控制，便捷的搅拌锅锁。
	1台
	
	一线品牌

	9
	恒温水箱（水槽）
	CT-25
	
	1台
	
	一线品牌

	10
	马歇尔电动击实仪(标准型,屏显）
	MDJ-IIA
	采用标准击实法制作沥青混合料试件，带有挂锤座，带杠杆的手动提把，可以轻松的提锤，一体式锤头。分体式控制柜，数码显示。支持试件尺寸:101.6。标配6试模，加热垫，试模垫6个。
	1台
	
	一线品牌

	11
	电动液压脱模器
	SYD-300S
	
	1台
	
	一线品牌

	12
	马歇尔稳定度测定仪（小型打印彩屏)
	LWD-4A
	7寸彩色液晶触摸屏，可实现自动加载、自动停机数据显、数据采集、峰值判别、峰值保持。采用硬件和软件双重自我保护功能，保证试验过程的安全可靠。
	1台
	
	一线品牌

	13
	石子压碎指标值测定仪
	
	
	1套
	
	一线品牌

	14
	30Kg电子称
	30kg
	
	1台
	
	一线品牌

	15
	2000g电子天平
	
	0.01g
	1台
	
	一线品牌

	16
	5000g浸水天平（带吊篮、溢流水槽）
	
	d=0.1g
	1台
	
	一线品牌

	17
	万用电子炉
	
	
	1台
	
	

	18
	游标卡尺
	0-200mm
	
	1个
	
	

	19
	容量瓶
	
	1000ML、500ML
	各2只
	
	

	20
	混合料离心式快速抽提仪
	HLY-E
	适用于旧路调查时检测沥青及沥青混合料的沥青用量。4.3 寸高清液晶屏幕，减震设计，内置配重，运转平稳，程控软启动。
	1台
	
	一线品牌

	人民币合计:
	


备注：
1）本项目采用费用含税包干方式，即以上报价包括材料费、人工费、制作费、安装费、运费、装卸费、税金、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。
2) 我公司提供材料税率为     %，税名为           的增值税专用发票。并承诺不予以调价。
3) 本合同单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。
4) 支付方式：                       。
5) 项目工期：1个月 。                                               

6) 保修期及质保期（月）：                                                      
7) 其他：                                                      
